## NT_NW
North Terminal Northwest Site
DATE | APM10 ug/m3
2015-06-07 | 16.875
2015-06-08 | 13
2015-06-09 | 34.9167
2015-06-10 | 26.0417
2015-06-11 | 33.75
2015-06-12 | 10.5
2015-06-13 | 21.5417

## NT_NE
North Terminal Northeast Site
DATE | APM10 ug/m3
2015-06-07 | 16.6667
2015-06-08 | 16.625
2015-06-09 | 36.875
2015-06-10 | 33.7917
2015-06-11 | 34.75
2015-06-12 | 12.4583
2015-06-13 | 22.375

## NT_SE
North Terminal Southeast Site
DATE | APM10 ug/m3
2015-06-07 | 22.8333
2015-06-08 | AV
2015-06-09 | 47.05
2015-06-10 | 42.4583
2015-06-11 | 42.7083
2015-06-12 | 23.5417
2015-06-13 | 28.3333

## NT_SW
North Terminal Southwest Site
DATE | APM10 ug/m3
2015-06-07 | 20.5417
2015-06-08 | 21.1667
2015-06-09 | 51.0833
2015-06-10 | 41.125
2015-06-11 | 44.375
2015-06-12 | 14.875
2015-06-13 | 25

## ST_NW
South Terminal Northwest Site
DATE | APM10 ug/m3
2015-06-07 | 16.375
2015-06-08 | 16.3333
2015-06-09 | 31
2015-06-10 | 26.3333
2015-06-11 | 43.9583
2015-06-12 | 11.1667
2015-06-13 | 18.4583

## ST_North
South Terminal North Site
DATE | APM10 ug/m3
2015-06-07 | 17.2917
2015-06-08 | 20
2015-06-09 | 32.9583
2015-06-10 | 27.125
2015-06-11 | 38.3333
2015-06-12 | 12.8333
2015-06-13 | 21.8333

## ST_NE
South Terminal Northeast Site
DATE | APM10 ug/m3
2015-06-07 | 15.875
2015-06-08 | 17.5417
2015-06-09 | 34.5833
2015-06-10 | 33.5833
2015-06-11 | 39.875
2015-06-12 | 14.0833
2015-06-13 | 20.75

## ST_CenterEast
South Terminal - Center East Site
DATE | APM10 ug/m3
2015-06-07 | 11.6667
2015-06-08 | 17.5
2015-06-09 | 30.4583
2015-06-10 | 27.3333
2015-06-11 | 34.0833
2015-06-12 | 11.4583
2015-06-13 | 14.75

## ST_SW
South Terminal Southwest Site
DATE | APM10 ug/m3
2015-06-07 | 18.3333
2015-06-08 | 16.875
2015-06-09 | 34.2917
2015-06-10 | 33.375
2015-06-11 | 48.3333
2015-06-12 | 14.875
2015-06-13 | 20.4583

## Legend
DATE | Date of reported data as 24-hour average
APM10 ug/m3 | PM10 continuous monitor data, EPA std conditions, micrograms per cubic meter