## NT_NW
North Terminal Northwest Site
DATE | APM10 ug/m3
2015-08-30 | 19.4583
2015-08-31 | 48.25
2015-09-01 | 40.2083
2015-09-02 | 54.3333
2015-09-03 | 33.0833
2015-09-04 | 17.2727
2015-09-05 | 24.0417

## NT_NE
North Terminal Northeast Site
DATE | APM10 ug/m3
2015-08-30 | 15.2917
2015-08-31 | 38.0833
2015-09-01 | 39.9583
2015-09-02 | 47.2917
2015-09-03 | 34.5833
2015-09-04 | 14.5455
2015-09-05 | 19.875

## NT_SE
North Terminal Southeast Site
DATE | APM10 ug/m3
2015-08-30 | 20.0833
2015-08-31 | 54.375
2015-09-01 | 61.0417
2015-09-02 | 93.25
2015-09-03 | 62.5417
2015-09-04 | 13.4545
2015-09-05 | 29.2917

## NT_SW
North Terminal Southwest Site
DATE | APM10 ug/m3
2015-08-30 | 16.875
2015-08-31 | 55.8333
2015-09-01 | 74.1739
2015-09-02 | 136.2917
2015-09-03 | 106.6087
2015-09-04 | 16.5909
2015-09-05 | 27.375

## ST_NW
South Terminal Northwest Site
DATE | APM10 ug/m3
2015-08-30 | 15.1667
2015-08-31 | 51.375
2015-09-01 | 36
2015-09-02 | 36.5833
2015-09-03 | 26.2917
2015-09-04 | 13.8636
2015-09-05 | 19.8333

## ST_North
South Terminal North Site
DATE | APM10 ug/m3
2015-08-30 | 16.7917
2015-08-31 | 50.1667
2015-09-01 | 43.375
2015-09-02 | 38.625
2015-09-03 | 27.625
2015-09-04 | 14.6818
2015-09-05 | 23.7727

## ST_NE
South Terminal Northeast Site
DATE | APM10 ug/m3
2015-08-30 | 16
2015-08-31 | 47.0417
2015-09-01 | 46.4167
2015-09-02 | 47.5417
2015-09-03 | 38.6667
2015-09-04 | 14.7826
2015-09-05 | 20.7917

## ST_CenterEast
South Terminal - Center East Site
DATE | APM10 ug/m3
2015-08-30 | 16.9583
2015-08-31 | 47.625
2015-09-01 | 46.7083
2015-09-02 | 53
2015-09-03 | 41.5
2015-09-04 | 11.9545
2015-09-05 | 16.375

## ST_SW
South Terminal Southwest Site
DATE | APM10 ug/m3
2015-08-30 | 38.75
2015-08-31 | 59.7917
2015-09-01 | 47.7083
2015-09-02 | 38.5
2015-09-03 | 36.9167
2015-09-04 | 30.8636
2015-09-05 | 19.5417

## Legend
DATE | Date of reported data as 24-hour average
APM10 ug/m3 | PM10 continuous monitor data, EPA std conditions, micrograms per cubic meter