## NT_NW
North Terminal Northwest Site
DATE | APM10 ug/m3
2015-09-06 | 33.625
2015-09-07 | 34.625
2015-09-08 | 25.125
2015-09-09 | 37.3636
2015-09-10 | 36.25
2015-09-11 | 14.6667
2015-09-12 | 9.5

## NT_NE
North Terminal Northeast Site
DATE | APM10 ug/m3
2015-09-06 | 25.8333
2015-09-07 | 31.2083
2015-09-08 | 33.6667
2015-09-09 | 24.9167
2015-09-10 | 31.4167
2015-09-11 | 12.3333
2015-09-12 | 5.375

## NT_SE
North Terminal Southeast Site
DATE | APM10 ug/m3
2015-09-06 | 35.5833
2015-09-07 | 54.125
2015-09-08 | 56.5417
2015-09-09 | 28.4583
2015-09-10 | 39.0833
2015-09-11 | 12.625
2015-09-12 | 7.4583

## NT_SW
North Terminal Southwest Site
DATE | APM10 ug/m3
2015-09-06 | 33.4583
2015-09-07 | 48.1667
2015-09-08 | 43.1667
2015-09-09 | 34.8261
2015-09-10 | 45.7083
2015-09-11 | 13
2015-09-12 | 9

## ST_NW
South Terminal Northwest Site
DATE | APM10 ug/m3
2015-09-06 | 31.5
2015-09-07 | 26.25
2015-09-08 | 22.0417
2015-09-09 | 23.5
2015-09-10 | 23.75
2015-09-11 | 8.875
2015-09-12 | 4.125

## ST_North
South Terminal North Site
DATE | APM10 ug/m3
2015-09-06 | 35.625
2015-09-07 | 35.5
2015-09-08 | 35.2917
2015-09-09 | 21.2917
2015-09-10 | 24.5833
2015-09-11 | 10.375
2015-09-12 | 5.7917

## ST_NE
South Terminal Northeast Site
DATE | APM10 ug/m3
2015-09-06 | 31.4167
2015-09-07 | 35.4167
2015-09-08 | 44.3333
2015-09-09 | 27.5417
2015-09-10 | 27
2015-09-11 | 10.5
2015-09-12 | 7.6667

## ST_CenterEast
South Terminal - Center East Site
DATE | APM10 ug/m3
2015-09-06 | 24.5
2015-09-07 | 30.2083
2015-09-08 | 35.4583
2015-09-09 | 15.75
2015-09-10 | 22.75
2015-09-11 | 9.0833
2015-09-12 | 5.9583

## ST_SW
South Terminal Southwest Site
DATE | APM10 ug/m3
2015-09-06 | 26.375
2015-09-07 | 29.8333
2015-09-08 | 34.0417
2015-09-09 | 18.2917
2015-09-10 | 34
2015-09-11 | 11.5417
2015-09-12 | 10.75

## Legend
DATE | Date of reported data as 24-hour average
APM10 ug/m3 | PM10 continuous monitor data, EPA std conditions, micrograms per cubic meter