## NT_NW
North Terminal Northwest Site
DATE | APM10 ug/m3
2015-10-25 | 15.2083
2015-10-26 | 27.875
2015-10-27 | 23.25
2015-10-28 | 4.5833
2015-10-29 | 9.0833
2015-10-30 | 18.125
2015-10-31 | 9.75

## NT_NE
North Terminal Northeast Site
DATE | APM10 ug/m3
2015-10-25 | 9.2917
2015-10-26 | 27.0833
2015-10-27 | 23.1
2015-10-28 | 6.7917
2015-10-29 | 10.5833
2015-10-30 | 17.5417
2015-10-31 | 8.4583

## NT_SE
North Terminal Southeast Site
DATE | APM10 ug/m3
2015-10-25 | 11.4167
2015-10-26 | 29.4167
2015-10-27 | 29.4762
2015-10-28 | 10.0833
2015-10-29 | 19.4167
2015-10-30 | 23.0833
2015-10-31 | 13.375

## NT_SW
North Terminal Southwest Site
DATE | APM10 ug/m3
2015-10-25 | 27.1667
2015-10-26 | 31.3333
2015-10-27 | 38.2083
2015-10-28 | 5.5
2015-10-29 | 14.125
2015-10-30 | 27.4583
2015-10-31 | 10.0417

## ST_NW
South Terminal Northwest Site
DATE | APM10 ug/m3
2015-10-25 | 9.9167
2015-10-26 | 17.8333
2015-10-27 | 22.375
2015-10-28 | 6.0833
2015-10-29 | 8.9167
2015-10-30 | 24.4167
2015-10-31 | 19.2083

## ST_North
South Terminal North Site
DATE | APM10 ug/m3
2015-10-25 | 9.2917
2015-10-26 | 16.8333
2015-10-27 | 21.5
2015-10-28 | 5.9583
2015-10-29 | 7.375
2015-10-30 | 19.625
2015-10-31 | 8.4167

## ST_NE
South Terminal Northeast Site
DATE | APM10 ug/m3
2015-10-25 | 9.4167
2015-10-26 | 18.75
2015-10-27 | 22.4167
2015-10-28 | 6.0417
2015-10-29 | 7.125
2015-10-30 | 17.5417
2015-10-31 | 7.2083

## ST_CenterEast
South Terminal - Center East Site
DATE | APM10 ug/m3
2015-10-25 | 10.8333
2015-10-26 | 15.0417
2015-10-27 | 24
2015-10-28 | 8.375
2015-10-29 | 12.7917
2015-10-30 | 21.5
2015-10-31 | 8.125

## ST_SW
South Terminal Southwest Site
DATE | APM10 ug/m3
2015-10-25 | 12.5833
2015-10-26 | 25.2083
2015-10-27 | 56.9167
2015-10-28 | 8
2015-10-29 | 9.6667
2015-10-30 | 16.5
2015-10-31 | 8.8333

## Legend
DATE | Date of reported data as 24-hour average
APM10 ug/m3 | PM10 continuous monitor data, EPA std conditions, micrograms per cubic meter